АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» октября 2019г.                                                                              №     559-П

Экз.

с.Большое Нагаткино

Об установлении тарифов на платные услуги муниципального казенного предприятия «Комбытсервис» муниципального района «Цильнинский район» Ульяновской области

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области,

а д м и н и с т р а ц и я  п о с т а н о в л я е т:

1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемыми муниципальным казенным предприятием «Комбытсервис» муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области (прилагается).

2. Признать утратившим  силу постановление администрации муниципального образования «Цильнинский район»  от 10 июня 2019г. № 323-П «Об установлении тарифов на платные услуги муниципального казенного предприятия «Комбытсервис» муниципального района «Цильнинский район» Ульяновской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в районной газете «Цильнинские Новости».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ТЭР, ЖКХ и строительства администрации муниципального образования «Цильнинский район»  В.Н.Сандркина.

Глава администрации МО

«Цильнинский район»                                                          Г.М.Мулянов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

«Цильнинский район»

от 09.10. 2019 № 559 -П

ТАРИФЫ

на платные услуги, оказываемыми муниципальным казенным предприятием «Комбытсервис» МО «Цильнинский район» Ульяновской области

| № | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вызов сантехника, электрика для выяснения причины неполадок с оформлением акта осмотра | 1чел. | 100 |
| 2 | Смена (установка) смесителей в ванной комнате | 1 шт. | 600 |
| 3 | Смена (установка) смесителей в кухне | 1 шт. | 700 |
| 4 | Регулировка смывного бачка унитаза | 1 шт. | 250 |
| 5 | Смена арматуры смывного бачка унитаза | 1 шт. | 500 |
| 6 | Смена смывного бачка унитаза | 1 шт. | 600 |
| 7 | Смена (установка) унитаза типа «Компакт» | 1 шт. | 1500 |
| 8 | Ремонт смесителей холодной, горячей воды | 1 шт. | 300 |
| 9 | Смена канализационного стояка с тройником на 1 квартиру, через одно перекрытие | 1 шт. | 3000 |
| 10 | Смена (установка) сифона ванны | 1 шт. | 350 |
| 11 | Смена (установка) сифона в кухне | 1 шт. | 300 |
| 12 | Смена стояков холодной, горячей воды из полипропиленовых труб через одно перекрытие | 1 шт. | 2500 |
| 13 | Смена канализационного стояка с крестовиной на 2квартиры, через одно перекрытие | 1 шт. | 3500 |
| 14 | Прочистка канализационных труб (местной разводки) одно место | 1 м/п | 300 |
| 15 | Замена входного крана на водоснабжение | 1 шт. | 800 |
| 16 | Отключение и подключение стояков водоснабжения в многоквартирных домах по заявкам жильцов на работы связанные с улучшением жилищных условий | 1 стояк | 400 |
| 17 | Установка стиральной машины | 1 шт. | 1500 |
| 18 | Установка приборов учета холодной воды с опломбировкой и выдачей акта | 1 шт. | 950 |
| 19 | Смена приборов учета холодной воды с опломбировкой и выдачей акта | 1 шт. | 500 |
| 20 | Регистрация приборов учета холодной воды с установкой пломбы (без установки) - вновь установленный - заменяемый | 1 шт. | 400 100 |
| 21 | Подготовка и выдача технических условий на подключение к центральной системе водоснабжения и водоотведения | 1 шт. | 870 |
| 22 | Услуга по замене выключателя (розетки) открытой электрической проводки | 1 | 100 |
| 23 | Услуга по замене выключателя (розетки) скрытой электрической проводки проводки | 1 | 100 |
| 24 | Услуга по замене люстры весом до 5 кг | 1 | 500 |
| 25 | Услуга по замене люстры весом до 10 кг (включительно) | 1 | 700 |
| 26 | Услуга по замене люстры весом свыше 10 кг | 1 | 1000 |
| 27 | Услуга по замене люстры-вентилятора | 1 | 1200 |
| 28 | Услуга по замене светильника накаливания настенного (потолочного), люминесцентного, | 1 | 250 |
| 29 | Услуга по замене патрона в светильнике | 1 | 200 |
| 30 | Услуга по замене лампы | 1 | 50 |
| 31 | Услуга по замене предохранительных автоматов в квартирном ,этажном электрощите | 1 | 300 |
| 32 | Услуга по определению обрыва короткого замыкания в электрической проводке | 1 | 1000 |
| 33 | Услуга по прокладке провода (в коробе или гофре) по бетону | 1 м\п | 80 |
| 34 | Услуга по прокладке провода (в коробе или гофре) по кирпичу и штукатурке | 1 м\п | 50 |
| 35 | Услуга по прокладке провода в металлическом рукаве, в трубе по бетону | 1 м/п | 80 |
| 36 | Услуга по прокладке провода в металлическом рукаве, в трубе по кирпичу и штукатурке за 1 метр | 1 м/п | 50 |
| 37 | Установка розетки (выключателя) скрытой установки со штраблением (бетон, кирпич): одноместная | 1 м/п | 250 |
| 38 | Установка розетки (выключателя) скрытой установки со штраблением (бетон, кирпич): одноместная | 1 | 250 |
| 39 | Установка розетки (выключателя) скрытой установки со штраблением (бетон, кирпич): двухместная | 1 | 300 |
| 40 | Установка розетки (выключателя) скрытой установки со штраблением (бетон, кирпич): двухместная | 1 | 300 |
| 41 | Установка розетки (выключателя) скрытой установки со штраблением (бетон, кирпич): четырехместная | 1 | 400 |
| 42 | Установка розетки (выключателя) скрытой установки со штраблением (бетон, кирпич): пятиместная | 1 | 450 |
| 43 | Услуга по переносу розетки (выключателя) с установкой распаячной коробки вместо заменяемой розетки | 1 | 500 |
| 44 | Услуга по установке звонка | 1 | 200 |
| 45 | Подключение электричества после отключения | 1 | 1500 |
| 46 | Услуга по замене (монтаж-демонтаж) щитка электрического внутренней установки: |  |  |
|  | до 6 групп | 1 | 2000 |
|  | до 12 групп | 1 | 2000 |
|  | свыше 12 групп | 1 | 3500 |
| 47 | Услуга по замене или монтажу нового электрического счетчика однофазного | 1 | 500 |
| 48 | Услуга по замене или монтажу нового электрического счетчика трехфазного | 1 | 1500 |
| 49 | Услуга по монтажу автомата однополюсного | 1 | 250 |
| 50 | Услуга по монтажу трехфазного автомата | 1 | 250 |
| 51 | Услуга по монтажу устройства защитного отключения | 1 | 250 |
| 52 | Услуга по монтажу электропроводки в однокомнатной квартире (студия) | 1 | по расчету |
| 53 | Услуга по монтажу электропроводки в однокомнатной квартире (стандартный) | 1 | по расчету |
| 54 | Услуга по монтажу электропроводки в двухкомнатной квартире (стандартный) | 1 | по расчету |
| 55 | Услуга по монтажу электропроводки в трехкомнатной квартире (стандартный) | 1 | по расчету |
| 56 | Работа слесаря- сантехника, электрика | 1чел./час | 205 |
| 57 | Услуги трактора МТЗ-82(перевозка груза до 3,5т) | 1час | 695 |
| 58 | Услуги трактора МТЗ-82 (навесное оборудование: экскаватор, погрузчик) | 1час | 914 |
| 59 | Услуги трактора МТЗ-82 (навесное оборудование : косилка, нож) | 1час | 779 |
| 60 | Услуги автогрейдера ГС 10-07 | 1час | 1360 |
| 61 | Услуги автомобиля ГАЗ-53 ( откачка выгребных ям, подвоз технической воды) | 1час | 1288 |
| 62 | Откачка выгребных ям с.Большое Нагаткино | м3 | 199 |
| 63 | Услуги автомобиля ГАЗ-53 (откачка выгребных ям, подвоз технической воды) для населения: | 1рейс |  |
|  | - с.Большое Нагаткино |  | 470 |
|  | - р.п.Цильна (многоквартирные дома) |  | 560 |
|  | - с.Богородская Репьевка, с.Покровское, с.Сухая Бугурна, с.Мокрая Бугурна, с.Степное Анненково, Пилюгино, Устеренка, р.п.Цильна |  | 680 |
|  | - с.Крестниково, д.Степная Репьевка, д.Садки, пос.Солнце, с.Новые Тимерсяны |  | 600 |
|  | - с.Орловка, с.Малое Нагаткино, пос.Новая Воля,с.Верхние Тимерсяны, с. Средние Тимерсяны, с.Нижние Тимерсяны |  | 700 |
|  | - с.Богдашкино, с. Старые Алгаши, с.Новые Алгаши, с.Средние Алгаши |  | 800 |
|  | - с.Елховое Озеро, с.Кайсарово, с.Кундюковка,с.Арбузовка |  | 900 |
| 64 | Услуги автомобиля ГАЗ-53 (перевозка грузов до 4т) | 1час | 1118 |
| 65 | Услуги по размещению и утилизации твердых отходов 4-5 класса опасности на полигоне твердых бытовых отходов | 1м3 | 188 |